### Tabuľka č. 18a  Zoznam VN/NN transformovní Snina

| Označ. transformovne | Názov transformovne | Typ transformovne | Inšt. výkon (kVA) | Druh odberu | Spôsob napojenia | Stav. transform. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTR1 | MTR – č.1 – Centrum | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR2 | MTR – č.2 – Centrum | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR3 | MTR – č.3 – Centrum | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR4 | MTR – č.4 – Centrum, KASS | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR5 | MTR č.5 – SPŠS | mur. | 2x400 | VO | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR6 | MTR – č.6 – Sídl. Mier | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR7 | MTR – č.7 – Sídl. Mier | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR8 | MTR – č.8 – Sídl. Mier | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR9 | MTR – č.9 – Sídl. Mier | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR10 | MTR – č.10 – Sídl. Komenského | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR11 | MTR – č.11 – Sídl. Komenského | mur. | 630 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR12 | MTR č.12 – Pekáreň | mur. | 400 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR13 | MTR č.13 – Salaj – ul. Pčolinská | mur. | 400 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR14 | MTR č.14 – Výmenník – Komunál | mur. | 2x250 | Di | k-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR15 | MTR – SOUP | mur. | 2x400 | VO+MO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR16 | TR – ul. 1.mája | stož. | 250 | Di | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR17 | TR – ul. Kolárova | stož. | 250 | Di | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR18 | MTR - Tabla | mur. | 630 | Di | k-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR19 | TR - ČOV | stož. | 630 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |

Tabuľka č. 18b  Zoznam VN/NN transformovní Snina

| Označ. Transformovne | Názov transformovne | Typ transformovne | Inšt. výkon (kVA) | Druh odberu | Spôsob napojenia | Stav. transform. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR20 | TR - Čopík | stož. | 250 | Di | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR21 | TR - SAD | stož. | 160 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR22 | TR - Sukmont | stož. | 160 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR23 | TR - ul. Kpt. Nálepku, pri STS | stož. | 160 | Di | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR24 | TR – ŽSR | mur. | 400 | Di | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| TR25 | TR - Pekáreň | stož. | 250 | VO | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR26 | MTR č.26 – ŽSR | mur. | 2x250 | Di | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| TR27 | TR - Leninova | stož. | 250 | Di | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| TR28 | TR – Sukmont Snina | stož. | 160 | VO | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| TR29 | TR – Gramata | stož. | 400 | VO | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| TR30 | TR – Obalex | stož. | 2x400 | VO | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| MTR31 | MTR – JAS | mur. | 4x1000 | VO | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| TR32 | TR – Technické služby | stož. | 100 | Di | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| TR33 | TR – Petruňák | stož. | 160 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR34 | TR – BEKY | stož. | 250 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR35 | TR – Pľuta | stož. | 100 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR36 | TR – Ontkovič | stož. | 250 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR37 | TR – Štunka | stož. | 160 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR38 | TR – ŽSR pri Žel. stanici – sídl. II | stož. | 400 | Di | v-422 | V | 22/0,4 kV |

Tabuľka č. 18c    Zoznam VN/NN transformovní Snina

| Označ. Transformovne | Názov transformovne | Typ transformovne | Inšt. výkon (kVA) | Druh odberu | Spôsob napojenia | Stav. transform. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR39 | TR – Pilex | stož. | 100 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR40 | TR – Pepo | stož. | 100 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR41 | TR – RJR | stož. | 100 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR42 | MTR – IBV Brehy | mur. | 400 | Di | k-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR43 | TR – IBV Brehy – ul. Sládkovičova | stož. | 400 | Di | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR44 | TR – ul. J. Sládkovičova | stož. | 400 | Di | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR45 | TR – ul. Komenského | stož. | 400 | Di | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR46 | TR - Telekomunikácie | stož. | 100 | VO | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| TR47 | TR – ul. J. Bottu | stož. | 160 | Di | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| MTR48 | MTR – NSP | mur. | 100 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR49 | TR - Urbariát | stož. | 160 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR50 | TR - Vodojem | stož. | 100 | VO | v-296 | V | 22/0,4 kV |
| TR51 | TR – STV – Magurič – Rádiokomunik. | stož. | 250 | VO | v-297,477 | V | 22/0,4 kV |
| TR52 | TR – BEKY | stož. | 630 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR53 | TR – Rybníky pri Kamei | stož. | 400 | Di | v-296 | V | 22/0,4 kV |
| TR54 | TR – Stavomont | stož. | 400 | VO | v-296 | V | 22/0,4 kV |
| TR55 | TR – DRI | stož. | 100 | VO | v-296 | V | 22/0,4 kV |
| TR56 | TR – Rybníky Vihorlat | stož. | 160 | Di | v-296 | V | 22/0,4 kV |
| TR57 | TR – Rybníky Agrifop | stož. | 50 | Di | v-296 | V | 22/0,4 kV |

Tabuľka č. 18d   Zoznam VN/NN transformovní Snina

| Označ. Transformovne | Názov transformovne | Typ transformovne | Inšt. výkon (kVA) | Druh odberu | Spôsob napojenia | Stav. transform. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR58 | TR - Vykrývač | stož. | 5 | VO | v-279 | V | 22/0,4 kV |
| MTR59 | MTR – SOÚ Vihorlat | mur. | 630 | Di | v-279 | V | 22/0,4 kV |
| TR60 | MTR – Sídl. I | mur. | 2x250 | Di | v-475 | V | 22/0,4 kV |
| TR61 | TR – BEKY | stož. | 400 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR62 | TR – Haburaj | stož. | 100 | VO | v-477 | V | 22/0,4 kV |
| TR63 | TR – ul. Jesenského 1 | stož. | 250 | Di | v-279 | V | 22/0,4 kV |
| TR64 | TR – ul. Jesenského 2 | stož. | 160 | Di | v-279 | V | 22/0,4 kV |
| TR65 | TR - Smetisko | stož. | 100 | VO | v-279 | V | 22/0,4 kV |
| TR66 | TR – VvaK Jesenského | stož. | 100 | VO | v-279 | V | 22/0,4 kV |
| TR70 | TR – VvaK – uzáver | stož. | 100 | VO | v-296 | V | 22/0,4 kV |
| TR72 | TR - ul. SNP pri SAD – rekonštruovať | stož. | 400 | Di | v-422 | R | 22/0,4 kV |
| TR73 | TR – OC BILLA | mur. | 250 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR74 | Bramhora – IBV - návrh | stož. | 160 | Di | k-475 | N | 22/0,4 kV |
| TR75 | TR – Tabla IBV - návrh | stož. | 250 | Di | k-422 | N | 22/0,4 kV |
| MTR76 | TR – HBV Dúbrava - návrh | mur. | 400 | Di | k-279 | N | 22/0,4 kV |
| MTR77 | TR - HBV Dúbrava - návrh | mur. | 400 | Di | k-279 | N | 22/0,4 kV |
| TR78 | TR - Daľkov – IBV - návrh | stož. | 250 | Di | k-422 | N | 22/0,4 kV |
| MTR79 | TR – Daľkov – Šport. areál - návrh | mur. | 160 | Di | k-422 | N | 22/0,4 kV |
| TR80 | TR - Majer – IBV – návrh | stož. | 250 | Di | k-422 | N | 22/0,4 kV |
| MTR81 | TR – Sídlisko 1 - | mur. | 630 | Di | k-279 | V | 22/0,4 kV |
| TR82 | TR - Sninské Rybníky 2 | stož. | 400 | Di | k-296 | V | 22/0,4 kV |
| TR83 | TR – Výrobná zóna - návrh | stož. | 400 | Di | nový | N | 22/0,4 kV |

Tabuľka č. 18e   Zoznam VN/NN transformovní Snina

| Označ. Transformovne | Názov transformovne | Typ transformovne | Inšt. výkon (kVA) | Druh odberu | Spôsob napojenia | Stav. transform. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR84 | TR – Výrobná zóna - návrh | stož. | 400 | Di | nový | N | 22/0,4 kV |
| TR85 | TR – Výrobná zóna – Stakč. cesta - návrh | stož. | 250 | Di | nový | N | 22/0,4 kV |
| TR86 | TR – Výrobná zóna – Stakč. cesta – návrh | stož. | 250 | Di | v-477 | N | 22/0,4 kV |
| TR87 | TR – Zahr. osada 1 - návrh | stož. | 100 | Di | v-279 | N | 22/0,4 kV |
| TR88 | TR – Zahr. osada 2 - návrh | stož. | 100 | Di | v-279 | N | 22/0,4 kV |
| TR89 | TR – ZO Pichné - návrh | stož. | 100 | Di | v-279 | N | 22/0,4 kV |
| TR90 | TR - Pavlík | stož. | 50 | VO | v-422 | V | 22/0,4 kV |
| TR91 | TR - Daľkov – IBV – návrh | stož. | 100 | Di | v-296 | N | 22/0,4 kV |
| Spolu : |  |  |  |  |  |  |  |
| Z toho distribučné : |  |  |  |  |  |  |  |
| Z toho veľkoodber : |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka :

V – pôvodná vyhovujúca, N – novonavrhovaná  , R – pôvodná navrhovaná na rekonštrukciu